Сведения о нецентрализованных источниках водоснабжения

1. Места расположения источников нецентрализованного водоснабжения:

В соответствии с проектом месторасположение водоразборной колонки по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Новое Токсово, ул. Нежности у дома № 40.

2. Работы по обустройству скважины, насосного оборудования, емкостей для нужд пожаротушения выполнены. В настоящее время проводятся работы по выполнению технологического присоединения энергопринимающих устройств скважинного оборудования. Сроки выполнения работ 4 месяца. Согласно Протокола лабораторных исследований № 2066-1.2-02 от 05 марта 2020 года вода ХВС из скважины у дома № 40 по улице Нежности не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенический требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по двум показателям:

- общие колиформные бактерии – обнаружены;

- общее железо – 0,90 мг/дм3.

В связи с чем, данный источник нецентрализованного водоснабжения может использоваться только в технических целях, либо после проведения мероприятий по установке систем обеззараживания и обезжелезивания в качестве нецентрализованного источника водоснабжения.

3. Сведения об организации, осуществляющей нецентрализованное водоснабжение: в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013г. №44-ФЗ.