Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Перечень пожарных водоемов, расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, поставленных на государственный кадастровый учет и оформленных в собственность МО «Токсовское городское поселение»

| № п/п | Адрес | Кадастровый номер | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Токсово, ул. Кольцевая (напротив д. 10) | 47:07:0000000:94111 | 200 кв. м |
| 2 | дер. Рапполово, ул. Лесная | 47:07:0501001:87 | 157 кв. м |
| 3 | г.п. Токсово, ул. Лесгафта (у д. 5) | 47:07:0502024:144 | 2 682 кв. м |
| 4 | г.п. Токсово, ул. Школьная (у д. 7) | 47:07:0502026:56 | 686 кв. м |
| 5 | г.п. Токсово, пер. Новый, в районе д. №14-А | 47:07:0502029:106 | 100 кв. м |
| 6 | г.п. Токсово, ул. Советская (напротив д. 19А) | 47:07:0502031:67 | 1 851 кв. м |
| 7 | г.п. Токсово, ул. Спортивная (у д. 2) | 47:07:0502042:151 | 379 кв. м |
| 8 | г.п. Токсово, ул. Санаторная (у д. 13) | 47:07:0502044:151 | 2 006 кв. м |
| 9 | г.п. Токсово, ул. Широкая (у д. 25 по ул. Короленко) | 47:07:0502052:81 | 218 кв. м |
| 10 | г.п. Токсово, ул. Крылова (у д. 9А) | 47:07:0502063:113 | 162 кв. м |
| 11 | г.п. Токсово, ул. Некрасова (у д. 5) | 47:07:0502065:48 | 152 кв. м |
| 12 | г.п. Токсово , ул. Глухая (у д. 12) | 47:07:0502066:45 | 365 кв. м |
| 13 | г.п. Токсово, ул. Черничная (у д. 26) | 47:07:0502070:201 | 60 кв. м |
| 14 | г.п. Токсово, ул. Трудовая (у д. 10) | 47:07:0502070:202 | 214 кв. м |
| 15 | г.п. Токсово, ул. Короленко (у д. 4 по ул. Широкая) | 47:07:0502072:128 | 94 кв. м |
| 16 | г.п. Токсово, ул. Широкая (у д. 11) | 47:07:0502072:129 | 2 009 кв. м |
| 17 | г.п. Токсово, ул. Вокзальная аллея, ул. Дорожников | 47:07:0502077:67 | 229 кв. м |
| 18 | г.п. Токсово, ул. Короленко (у д. 8) | 47:07:0000000:94116 | 536 кв. м |
| 19 | дер. Кавголово, ул. Новая, ул. Счастливая | 47:07:0406002:105 | 1 133 кв. м |
| 20 | г.п. Токсово, ул. Боровая (у д. 2Б) | 47:07:0502041:62 | 155 кв. м |
| 21 | г.п. Токсово, Новый переулок, участок 2Б | 47:07:0502029:107 | 133 кв. м |
| 22 | дер. Кавголово, ул. Центральная, участок 10Б | 47:07:0477001:1123 | 1 195 кв. м |
| 23 | г.п.Токсово, пер. Первомайский, участок 8Г | 47:07:0502047:158 | 178 кв. м |
| 24 | г.п. Токсово, ул. Луговая, участок 17А | 47:07:0502049:95 | 223 кв. м |
| 25 | г.п.Токсово, ул. Советов (у уч. 44Д) | 47:07:0502080:66 | 479 кв. м |
| 26 | г.п. Токсово, ул. Гагарина (у д. 10) | 47:07:0502063:114 | 143 кв. м |
| 27 | г.п. Токсово, ул. Комсомола, уч. 9Б | 47:07:0502019:62 | 219 кв. м |
| 28 | г.п. Токсово, ул. Крылова, в районе д. №14Б | 47:07:0000000:94202 | 122 кв. м |
| 29 | г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 25Б | 47:07:0502082:496 | 1 100 кв.м. |
| 30 | г.п. Токсово, ул. Парковая, уч. 62А | 47:07:0502033:553 | 1 857 кв.м. |
| 31 | г.п. Токсово, ул. Парковая, уч. 62Б | 47:07:0000000:95738 | 2 216 кв.м. |

Приложение 2 
к муниципальной программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Сведения о пожарных гидрантах, находящихся на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Населенный пункт (поселок, СНТ и т.д.) | Местонахождение (привязка) | Координаты | Район ПСЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Токсво | ул. Некрасова, напротив д.47а | 60.152871 30.492114 | 94 |
| 2 | г.п. Токсово | ул. Привокзальная, д.17 | 60.152040 30.513263 | 94 |
| 3 | г.п. Токсово | ул. Привокзальная, д.22 | 60.148131 30.516777 | 94 |
| 4 | г.п. Токсово | ул. Привокзальная, д.24 | 60.148274 30.517889 | 94 |
| 5 | г.п. Токсово | ул. Гоголя, д.31 | 60.160239 30.537825 | 94 |
| 6 | г.п. Токсово | ул. Гоголя, д.37 | 60.161002 30.538779 | 94 |
| 7 | г.п. Токсово | ул. Лыжная, д.37 | 60.161881 30.544105 | 94 |
| 8 | г.п. Токсово | ул. Озерная, д.6 | 60.158392 30.512585 | 94 |
| 9 | г.п. Токсово | ул. Советов, д.19 | 60.161886 30.536964 | 94 |
| 10 | г.п. Токсово | Привокзальная пл. (Водонапорная башня) | 60.150667 30.510366 | 94 |
| 11 | г.п. Токсово | Короткий пер., 1А | 60.147722 30.519547 | 94 |
| 12 | г.п. Токсово | Школьный пер., 10 | 60.166447 30.539202 | 94 |
| 13 | г.п. Токсово | ул. Привокзальная, д.20Б | 60.147957 30.520867 | 94 |
| 14 | г.п. Токсово | ул. Офицерская (угол ул. Офицерской и Озерной пер.) | 60.159288 30.550913 | 94 |
| 15 | г.п. Токсово | ул. Санаторная, д. 33А (домик охотника) | 60.163528 30.554073 | 94 |
| 16 | д. Рапполово | ул. Лесная, д.1 | 60.156910 30.442348 | 94 |

Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (2021 год) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним, а также оборудование площадок с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров, для пожарной техники, очистка пожарных водоемов от растительности (в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020). | плановое значение | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | фактическое значение | шт. | 2 | 3 |  |  |  |
| 2 | Количество выпущенных информационных памяток (брошюр) о мерах пожарной безопасности | плановое значение | шт. | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|  |  | фактическое значение | шт. | 1 000 | 0 |  |  |  |

Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель/ участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области/ Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации МО «Токсовское городское поселение» во взаимодействии с ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»/ БМУ «Токсовская служба заказчика» | 2022 | 137,6 | - | - | 137,6 | - |
|  |  | 2023 | 930,0 | - | - | 930,0 | - |
|  |  | 2024 | 137,6 | - | - | 137,6 |  |
|  |  | 2025 | 137,6 | - | - | 137,6 | - |
| Итого |  |  | 1 342,8 | - | - | 1 342,8 | - |

Приложение 5
к муниципальной программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Годы реализации | Всего средства местного бюджета (тыс. руб.) | Объем мероприятия | Исполнители/ соисполнители/ участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные и пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | 2022 | Без финансирования | в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» | Администрация МО «Токсовское городское поселение»/ ведущий специалист по делам ГО и ЧС |
|  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |
| 2 | Проведение весенней/осенней поверки работоспособности и водоотдачи пожарных гидрантов, расположенных на территории МО «Токсовское городское поселение» | 2022 | 96,0 | май, октябрь | Администрация МО «Токсовское городское поселение»/ ведущий специалист по делам ГО и ЧС/ ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области»/ Лицензированная организация |
|  |  | 2023 | 120,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 80,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 80,0 |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной защиты | 2022 | 41,6 | в течение года | Администрация МО «Токсовское городское поселение»/ ведущий специалист по делам ГО и ЧС/ Лицензированная организация |
|  |  | 2023 | 80,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 45,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 45,0 |  |  |
| 4 | Обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним, а также оборудование площадок с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров, для пожарной техники, очистка пожарных водоемов от растительности (в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020). | 2022 | 0,0 | в г.п. Токсово: ул. Трудовая у д.10, ул. Боровая, уч. 25 | Администрация МО «Токсовское городское поселение»/ ведущий специалист по делам ГО и ЧС/ Специализированная организация |
|  |  | 2023 | 700,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 12,6 |  |  |
|  |  | 2025 | 12,6 |  |  |
| 5 | Выпуск информационных памяток (брошюр) о мерах пожарной безопасности | 2022 | 0,0 | в течение года | Администрация МО «Токсовское городское поселение»/ ведущий специалист по делам ГО и ЧС/ печатные издания |
|  |  | 2023 | 10,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 |  |  |
| 6 | Изготовление и установка знаков пожарной безопасности | 2022 | 0,0 | г.п. Токсово, п. Новое Токсово, д, Рапполово, д. Кавголово, д. Аудио | Администрация МО «Токсовское городское поселение»/ ведущий специалист по делам ГО и ЧС/ Специализированные организации |
|  |  | 2023 | 20,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1 342,8 |  |  |